附件

福州科技馆馆区配电房新增火灾自动报警系统

项目清单

序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量. 1; 报警联动一体机; (1)报警联动一体机安装(火灾报警联动一体机 壁挂64点以内); 台; 3.000. 2; 点型探测器; (1)点型探测器安装(感烟探测器); 个; 6.000. 3; 按钮; (1)按钮安装(火灾报警按钮); 个; 3.000. 4; 消防警铃; (1)消防警铃、声光报警器安装(消防警铃); 个; 3.000. 5; 模块(模块箱); (1)消防专用模块(模块箱)安装(单输入模块); 个/台; 3.000. 6; 配管; (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm); m; 186.000. 7; 配线; (1)穿多芯软导线 WDZCN-RYS-2*1.5; m; 186.000. 8; 接线盒; (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒); 个; 12.000. 9; 配线; (1)穿照明线 WDZCN-BYJ2.5; m; 348.000. 10; 自动报警系统调试; (1)自动报警系统调试(64点以内); 系统; 1.000. 11; 墙面粉刷; （1）南馆配电房墙面粉刷; m²; 30.000.